TMS navigator SOP

- 實驗準備工作

  - 輸入MRI結構影像

  - 設定解剖座標(使用Nasion-Ear coordinates)

  - 設定Nasion-Ear定位標記

  - 進行brain segmentation

  - 產生頭部模型

  - 產生皮質模型

  - 輸出資料

  - 進行TMS coil校正

- 進行實驗

  - 輸入受試者資料

  - 建立受試者頭部的相對空間位置座標 (Nasion-Ear coordinates)

  - 建立受試者頭型點(head shape point)資訊

  - 設定TMS coil (選用或校正)

  - 進行coil validation

  - 尋找位置進行給予TMS刺激